## 扉页
报 价 书
建 设 单 位： | 肇庆市鼎湖区人民法院
工 程 名 称： | 肇庆市鼎湖区人民法院配套用房及户外设施装修项目
工 程 总 价 | （小写）：
（大写）：
编 制 单 位：
(单位盖章)
编 制 人 ：
(签字或盖章)
审 核 人 ：
(签字或盖章)
编 制 时 间：

## 汇总表
工程概算汇总表
工程名称：肇庆市鼎湖区人民法院配套用房及户外设施装修项目
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 工程造价
1.1 | 北门安保室装修及水电安装 | 0
1.2 | 六楼阅览室装修 | 0
1.3 | 八楼荣誉室装修 | 0
1.4 | 二楼天面防护设施 | 0
1.5 | 户外照明设施 | 0
1.6 | 户外给水系统 | 0
1.7 | 户外排水井、洗车位、防爆门等杂项 | 0
2 | 税前造价 | 0
3 | 增值税销项税额 | 0
| 总造价 | 0

## 北门安保室装修及水电安装
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：北门安保室装修及水电安装
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
装修部分
1 | 承台砌筑 | 1.零星砌砖名称、部位:架空层井架型砌筑，H=400 2.砖品种、规格、强度等级:普 通水泥砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5 | m3 | 11.26
2 | 水泥板架空层 | 1.沙砖砌筑600*600井格底座 2.钢筋混凝土预制板架空H=350MM | m2 | 54.12
3 | 块料地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:20 mmM20 2.面层材料品种、规格、颜色: 800*800抛光砖 | m2 | 65.21
4 | 踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:M20 3.面层材料品种、规格、颜色: 黑色陶瓷踢脚线 | m2 | 6.25
5 | 门槛石 | 1.黑色花岗岩 2.水泥砂浆铺贴 | m2 | 0.36
6 | 防水 | 漆膜防水 | m2 | 86.25
7 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:15 mmM20 2.面层厚度、砂浆配合比:10 mmM20 | m2 | 212.36
8 | 一般抹灰油乳胶漆 | 1.基层类型:天棚抹灰面 2.腻子种类:耐水腻子粉 3.刮腻子遍数:1 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 一底两面 | m2 | 148.32
9 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距: 600*600不上人轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:600*60 0铝扣板 | m2 | 65.23
10 | 砖砌体拆除 | 砖砌体拆除外运10公里 | m3 | 3.69
11 | 零星砌筑 | 1.零星砌砖名称、部位:架空层井架型砌筑，H=400 2.砖品种、规格、强度等级:普 通水泥砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5 | m3 | 2.85
12 | 水泥板架空层 | 1.沙砖砌筑600*600井格底座 2.钢筋混凝土预制板架空H=350MM | m2 | 11.2
13 | 块料地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:20 mmM20 2.面层材料品种、规格、颜色: 300*300防滑砖 | m2 | 11.2
14 | 门槛石 | 1.黑色花岗岩 2.水泥砂浆铺贴 | m2 | 1.68
15 | 块料墙面 | 1.安装方式:粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色: 300*600瓷片 | m2 | 81.6
16 | 防水 | 漆膜防水 | m2 | 86.25
17 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距: 600*600不上人轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:300*30 0铝扣板 | m2 | 15.32
18 | 钢制门 | 1.门代号及洞口尺寸:钢质防盗门 | m2 | 5.4
19 | 阳光板遮雨棚 | 1.不锈钢支架 2.15MM透明阳光板3.规格1500*12000 | m | 12
20 | 给排水安装
21 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管 Φ20 4.连接形式:热熔连接 4.压力试验、按设计要求及相关施工质量验收规范规定 | m | 35
22 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:VC排水管 Φ70 4.连接形式:热熔连接 4.压力试验、按设计要求及相关施工质量验收规范规定 | m | 18.32
23 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PVC排水管 Φ110 4.连接形式:热熔连接 4.压力试验、按设计要求及相关施工质量验收规范规定 | m | 4.6
24 | 洗手盆套间 | 1.大理石台面 2.水龙头 3.镜 | 套 | 2
25 | 大便器 |  | 套 | 1
26 | 花洒 | 1.不锈钢高三段位 | 个 | 2
27 | 金属地漏 | 1.名称:地漏 2.规格:DN100 | 个 | 3
28 | 照明线路及空调动力线路安装
29 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:按图配置 | 台 | 2
30 | 镀锌槽 | 1.名称:电线管 2.规格:MT100*100 3.配置形式:室外沟槽 综合 | m | 155.52
31 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:MT20 3.配置形式:室内沟槽 综合 | m | 312.32
32 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:MT25 3.配置形式:室内沟槽 综合 | m | 115.3
33 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZB-BJY-2.5 | m | 1511.12
34 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZB-BJY-4.0 | m | 420.22
35 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZB-BJY-6.0 | m | 102.6
36 | 电力电缆（与卫生间电箱公用一组电缆） | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZB-YJV-5*25 | m | 170.2678
37 | 照明灯 | 1.名称:600*600 LED灯盘 2.规格:32W | 套 | 12
38 | 照明灯 | 1.名称:300*300 LED灯盘 2.规格:26W | 个 | 6
39 | 排风扇 | 1.名称:吸顶式排气扇 2.规格:26W | 个 | 6
40 | 插座 | 1.名称:单相二、三孔插座 2.规格:防水防潮 86型 10A 3.安装方式:明装 | 个 | 22
41 | 照明开关 | 1.名称:1位单控开关 2.规格:86型 10A | 个 | 14
合计 | [5 empty] | 0

## 六楼阅读区装修
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：六楼阅读区装修
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 书柜 | 1.定制 2.20MM免漆板 3.H=2400高 | m2 | 14.58
2 | 书柜 | 1.定制 2.20MM免漆板 3.H=1200高 | m2 | 7.2
3 | 茶水柜地柜 | 1.定制 2.台面大理石 柜体岗石板 精钢柜门 3.H=900高 | m | 2.98
4 | 茶水柜吊柜 | 1.定制 2.20MM免漆板 3.规格2980*400*680 | m | 2.98
5 | 塑料管 | 1.安装部位:室内（脚手架搭接 水泥墙开槽 修复原乳胶漆墙面） 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管 Φ25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验、按设计要求及相关施工质量验收规范规定 | m | 22.13
6 | 不锈钢水槽 | 1.名称:水槽 2.不锈钢 3.型号、规格:600*400*300 | 个 | 1
7 | 高位水龙头 | 1.名称:水槽水龙头 2.规格:高位可拉伸喷水头 | 个 | 1
8 | 角阀 | 1.名称:铜制 2.规格:DN25 | 个 | 1
9 | 插座 | 1.名称:单相二、三孔插座 2.规格:防水防潮 86型 10A 3.安装方式:暗装 配WDZB-2.5电线 | 个 | 3
10 | 沙发 | 1.布艺转交沙发 2.规格3500*2200*750 | 套 | 1
11 | 椭圆形茶几 | 1.岩板+木质几脚 2.900*600 | 个 | 1
12 | 座椅 | 1.布艺实木3+实木蘑菇台几 | 套 | 3
合计 | [5 empty] | 0

## 八楼荣誉室装修
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：八楼荣誉室装修
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 荣誉柜 | 1.定制 2.20MM免漆板 3.H=2400高 | m2 | 69.3
2 | 一般抹灰油乳胶漆 | 1.基层类型:抗裂砂浆 2.腻子种类:耐水腻子粉 3.刮腻子遍数:2 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 两底两面 | m2 | 148.32
3 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:MT20 3.配置形式:室内沟槽 综合 | m | 68.95
4 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZB-BJY-2.5 | m | 112.5
5 | 照明灯 | 1.名称:1200*30 LED灯条模组 2.规格:16W | m | 85
6 | 排风扇 | 1.名称:吸顶式排气扇 2.规格:26W | 个 | 2
7 | 插座 | 1.名称:单相二、三孔插座 2.规格:防水防潮 86型 10A 3.安装方式:明装 | 个 | 8
8 | 照明开关 | 1.名称:1位单控开关 2.规格:86型 10A | 个 | 2
合计 | [5 empty] | 0

## 二楼天面防护设施
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二楼天面防护设施
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 自流平地面 | 1.水泥基自流平 2.丙烯酸滚涂 3.地面限制线绘制 | m2 | 420
2 | 排水沟边沿修筑 | 三楼室外防水抗裂砂浆砌筑，涂刷漆膜防水 300宽80高 | m | 23.14
3 | 金属网围蔽 | 1.规格：丝径3.8，网孔58*58立杆75横杆60 | m2 | 380.14
4 | 洗手盆 | 1.整套铝合金洗手盆套装 | 套 | 1
0
合计 | [5 empty] | 0

## 户外照明设施
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：户外照明设施
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
照明及动力配电系统
1 | 挖土方 | 1.人工挖土方沟槽 2.回填土 3.余泥外运 | m3 | 34.25
2 | 破碎挖沟槽 | 1.机械破碎混凝土路面挖沟槽 | m3 | 20.18
3 | 基础承台 | 1.C30混凝土浇筑 2.周边支模 | m3 | 6.25
4 | 混凝土 | 1.水泥路面沟槽复原 | m3 | 1.02
5 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:按图配置 3.户外防水电箱 | 台 | 1
6 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:MT20 3.配置形式:室外沟槽 综合 | m | 800.15
7 | 配线（喷灌动力配电箱分出） | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZB-YJY-2*2.5 | m | 2680.25
8 | 照明灯 | 1.庭院灯 2.太阳能储能板 接电定时自动开关 3.LED200w | 套 | 14
9 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1kV以下交流供电 | 系统 | 1
合计 | [5 empty] | 0

## 户外给水系统
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：户外给水系统
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
喷灌系统、 户外设施给排水
1 | 挖土方 | 1.人工挖土方沟槽 2.回填土 3.余泥外运 | m3 | 50.22
2 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管 Φ25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验、按设计要求及相关施工质量验收规范规定 | m | 115
3 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管 Φ32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验按设计要求及相关施工质量验收规范规定 | m | 455.96
4 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管 Φ50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验按设计要求及相关施工质量验收规范规定 | m | 256.23
5 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管 Φ63 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验:按设计要求及相关施工质量验收规范规定 | m | 215
6 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC管 Φ200 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验按设计要求及相关施工质量验收规范规定 | m | 16.5
7 | 螺纹阀门 | 1.类型:不锈钢截止阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
8 | 螺纹阀门 | 1.类型:不锈钢截止阀 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 3
9 | 螺纹阀门 | 1.类型:不锈钢截止阀 2.规格:DN63 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 3
10 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽、刨沟及修补 2.规格:综合 3.填充(恢复)方式:覆土压实 | m | 1123.52
11 | 普通水龙头 | 1.铜制2.DN20 | 个 | 3
12 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 3
13 | 解码器控制器 | 1.拓展12站 2.WiFi远程控制 3.自动水量感应 | 台 | 1
14 | 雨量传感器 | 1.太阳能+储电池 2.承雨口径200MM | 个 | 1
15 | 土壤湿度传感器 | 1.不锈钢探针 2.防护等级IP68 3.水分精度3% 4.温度精度正负5度c | 组 | 1
16 | 气象站 | 1.高精度超声波 2.自动切换 | 套 | 1
17 | 解码器 | 1.1080P60Hz分辨率 2.H264 H265 | 个 | 7
18 | 防雷器 | 1.1米不锈钢 | 个 | 2
19 | 接地套件 |  | 套 | 2
20 | 线路节点 |  | 个 | 7
21 | 电磁阀1寸 | 1.DN40 | 个 | 1
22 | 电磁阀3寸 | 1.DN63 | 个 | 6
23 | 防水接头 | 铜制 | 个 | 14
24 | 千秋架 | 镀锌角铁 | 个 | 80
25 | 阀门箱 | 1.镀锌箱体2.300*800*800 | 个 | 7
26 | 阀门箱 | 1.镀锌箱体2.300*600*600 | 个 | 5
27 | 阀门箱 | 1.镀锌箱体2.300*300*600 | 个 | 7
28 | 2寸排气阀 | 1.25瓦普通排气阀 | 个 | 7
29 | N6喷头 | 1.DN25 2.360雾化 | 个 | 6
30 | N8喷头 | 1.DN25 2.旋转360 | 个 | 18
31 | N10喷头 | 1.DN25 2.旋转360 | 个 | 13
32 | N15喷头 | 1.DN63 2.旋转180 | 个 | 23
33 | NS5200H喷头 | 1.DN63 2.旋转180 | 个 | 4
34 | 备用水龙头 | 1.DN25 2.铜制 | 个 | 9
35 | 3/4快速取水阀 |  | 个 | 5
36 | 50型过滤器 |  | 个 | 7
37 | 增压泵 | 1.380V20立方/h 2.扬程50M | 个 | 1
38 | 照明及动力配电系统
39 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:按图配置 3.户外防水电箱 | 台 | 1
40 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:MT32 3.配置形式:室外沟槽 综合 | m | 26.12
41 | 电力电缆（与路灯照明电箱共用一组电缆） | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZB-YJV-5*10 | m | 155.23
42 | 双绞线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZB-YJV-2*2.5 | m | 560.25
43 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1kV以下交流供电 | 系统 | 1
合计 | [5 empty] | 0

## 户外排水井、洗车位、防爆门等杂项
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：户外排水井、洗车位、防爆门等杂项
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 挖土方 | 1.人工挖土方沟槽 2.回填土 3.余泥外运 | m3 | 21.43
2 | 破碎挖沟槽 | 1.机械破碎混凝土路面挖沟槽 | m3 | 36.54
3 | 垫层 | 1.细石夯实垫层H=15MM+混凝土H+100 2.混凝土种类:现浇 3.混凝土强度等级:C15 | m3 | 2.85
4 | 混凝土 | 1.水泥路面开槽复原 | m3 | 2.67
5 | 混凝土井 | 1.名称:φ700废水检查井 2.井深:井均深1.32m 3.垫层、基础材质及厚度:150mm厚C15商品砼垫层 4.混凝土强度等级:井墙及底板混凝土为C30、S6 5.盖板材质、规格:160mm厚C30钢筋砼盖板 6.井盖、井圈材质及规格:Φ700球墨铸铁井盖 7.防渗、防水要求:详参图集02S515 | 座 | 2
6 | 排水沟槽 | 1.3.0不锈钢排水槽 2.规格300*80*2500 3.C30混泥土地槽修筑 | m | 4.2
7 | 路缘石修复 | 原有西面路缘石挖沟槽后修复 | 项 | 1
8 | 新增路缘石 | 水泥预制件900*200*300 | 米 | 56.1
9 | 洗车位工具柜 | 不锈钢定制组合柜：1200*600*900 | 组 | 1
10 | 零星一般抹灰 | 1.刷白色无机涂料底油二遍面油二遍 2.部位 门套边框墙面满刮成品腻子膏两遍 3.8厚WPM20水泥砂浆找平层 4.12厚WPM15水泥砂浆打底 | 项 | 5
11 | 钢门 | 1.甲级单开防火门 2.含闭门器及五金配件 | m2 | 6.2
12 | 草皮种植 |  | m2 | 325
13 | 照明及动力配电系统
14 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:按图配置 3.户外防水电箱 | 台 | 1
15 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZB-BJY-2.5 | m | 216.3
16 | 电力电缆（单独一组电缆供洗车机及其他洗车配套用电设施） | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:WDZB-YJV-5*10 | m | 141.23
17 | 电力电缆头 | 1.25m3以下 | 个 | 30
18 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽 200*300 水泥路面刨沟及修补 2.规格:综合 3.填充(恢复)方式:混凝土沟槽 | m | 155.25
合计 | [5 empty] | 0